12-01-2024:

Actividad: Revisión Colocación formaleta, plantilla y pernos y avance cerramiento

- El día 10 de Enero se hace entrega de los pernos y se procede a ser entregados en obra, se trabaja en la instalación de los mismos y ya se encuentran colocadas las formaletas y pernos y plantilla nivelados y conforme planos

  - Se verifican las medidas nuevamente de la losa.

  - Se verifican las medidas de centro a centro de pedestales

  - Se verifica la separación entre patas

  - Se verifica la nivelación de los pernos.

  - Se verifica los niveles de la plantilla.

- Cerramiento:

Actualmente se trabaja en el cerramiento. Se tiene ya instalado los postes del cerramiento de prefablock y se tiene una pared en un 90% de avance.

Se tienen instalados los postes del esquineros del cerramiento en malla.